## főösszesítő
Fővárosi Vízművek ZRt. |  |  | ENERGOBAUCOOP KFT.
Ferihegyi újgépház rekonstrukciója |  |  | 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 26-33.
Építési munkák - Kiviteli terv |  |  | Nyáry Zsuzsanna
Költségvetési kiírás
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építési munkák - építészet |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Fővárosi Vízművek ZRt.
Ferihegyi újgépház rekonstrukciója II. ütem
Építési munkák - Kiviteli terv
Költségvetési kiírás
Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség
Bontási munkák | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Burkolatok készítése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## helyiségenként
Munkanem megnevezése | Ssz. | Tétel | Mennyiség |  | Egységre jutó (HUF) |  | Tétel ára összesen (HUF)
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag | Díj
002 - diszpécser helyiség
Bontások | 1.4 | padlóburkolat bontása A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 33 | m² | 0 | 0 |  | 0
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. (árban 3500Ft/m²) , 3mm vtg önterülő aljzatkiegyenlítéssel, 3mm fugaszélességgel | 35 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.2 | lábazatburkolat készítése 10cm mag. ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. | 18 | m |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,12 | meglévő csatornafedlapok felületkezelése, homokfúvással és acél felület festésével,méretre igazítással. | 12 | m² |  |  | 0 | 0
| 6,13 | acél szelvények felületkezelése, festése (U, L, laposvas) | 3.5 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással | 50 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 50 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 25 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón, Megrepedt drótüveg cseréjével | 25 | m² |  |  | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Gázfogadó és tároló és trafókamrák helyiségeiben 011 és 012. 014 illetve 015-ös helyiség
Felületképzés | 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 48 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón, Megrepedt drótüveg cseréjével | 48 | m² |  |  | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
003 - konyha, 004-005-006 helyiségek
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással | 125 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 125 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 20 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón | 20 | m² |  |  | 0 | 0
Bontások | 1.4 | padlóburkolat bontása A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 36 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. (árban 3500Ft/m²) , 3mm vtg önterülő aljzatkiegyenlítéssel, 3mm fugaszélességgel | 36 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.2 | lábazatburkolat készítése 10cm mag. ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. | 28 | m |  |  | 0 | 0
Bontások | 1.8 | falburkolat,csempeburkolat leverés, A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 90 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolás | 5.2. | Falburkolat készítése konyhaszekrény mögött | 6 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolás | 5.2. | Falburkolat készítése WC és mosdó helyiségekben | 30 | m² |  |  | 0 | 0
|  | WC-ben lévő forróvíz tároló csurgalékvizének elvezetése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
|  | Nyílászárók fa felületeinek mázolása WC,mosdó és tároló helyiségekben | 12 | m2 |  |  | 0 | 0
| 6 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre,háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáróval kompletten,bútorba beépített,egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 404x374 mm, HM 400, egymedencés, beépíthető | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, alsó konyhaszekrény | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
008-telemechanika |  | Rozsdamentes lemez mosogató, 404x374 mm, HM 400, egymedencés, beépíthető
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,11 | meglévő bordás lemezek elhelyezése ,méretre szabása, | 0 | klt |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,13 | acél kereszttartók szükség szerinti elhelyezése,felületkezeléssel | 0 | klt. |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással, (Keletkezett hibák javítása) | 0 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 0 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 0 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón | 0 | m² |  |  | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
009-gépház
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. gépalapoknál | 8 | m² |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
010-kazánház
Felületképzés | 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 12 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása | 12 | m² |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
013/1 és 013/2 - 0,4kV-os kapcsolóhelyiségek
Bontások | 1,1 | teherhordó kerámia falazat bontása, 38cm, A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 1.3 | m³ |  |  | 0 | 0
Bontások | 1.3 | aljzatbeton bontása 10 cm-ig, A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 4 | m² |  |  | 0 | 0
Bontások | 1.7 | nyílászárók bontása, ablakok, kapuk, ráccsal, A tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 3.5 | m² |  |  | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3.2 | kisméretű, tömör tégla falazat, 25cm, hagyományos falazóhabarcsba rakva | 0.8 | m² |  |  | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3.3 | nyílásszűkítés, kisméretű, tömör tégla falazattal, csorbázatvéséssel, Hf10 falazó c. mészhabarcsba rakva | 1.2 | m² |  |  | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3,4 | faláttörés készítése 40cm vastagságban 30x30cm méterig | 4 | db |  |  | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3.5 | szerelt válaszfal készítése, A1 tűzgátló kivitel,CW 100 tartóvázzal, 2x2 rtg gipszkarton és 2x1rtg gipszrost lappal burkoltan, ásványi szálas hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelésével, hézagtömítés tűzgátló tömítéssel. Falvastagság 180mm | 15 | m² |  |  | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 4.1 | belső vakolat készítése, hagyományos kész-vakolatrendszer (alap és simítóvakolat kézi felhordással, LB KNAUF) felületelőkészítéssel, járulékos munkákkal együtt készre készítve | 2 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. (árban 3500Ft/m²) , 3mm vtg önterülő aljzatkiegyeníléssel, 3mm fugaszélességgel | 25 | m² |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.2 | lábazatburkolat készítése 10cm mag. ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. | 36 | m |  |  | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.4 | gumilemez (0,4 kapcsolótérben) | 25 | m² |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6.4 | tűzgátló ajtó 120/240, T120 B1 konszignáció alapján, kerettel kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,10 | acél szelvények elhelyezése a padlócsatornákhoz (U, L, laposvas) | 58.5 | fm |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,11 | bordás lemezek elhelyezése K-É15 és K-É16 szerint, L2-L16 konszignációs lapok alapján | 8 | m² |  |  | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6,13 | acél szelvények felületkezelése, horganyzása ????(U, L, laposvas) | 12 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással | 160 | m² |  |  | 0 | 0
Felületképzés | 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 160 | m² |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Külső munkák:
|  | Épület körüli beton járda bontása illetve készítése | 70 | m2
|  | Korlát kialakítása az aggregátor ajtók előtti részen. | 1 | klt.
[7 empty] | 0 | 0
Régi gépház
| 1 | Stiebel Eltron CNS 200 S tip., 2 Kw-os fali fűtőberendezés beszerelése kompletten | 3 | db
| 2 | Stiebel Eltron CNS 100 S tip., 1 Kw-os fali fűtőberendezés beszerelése kompletten | 2 | db
| 3 | Épület körüli beton járda bontása illetve készítése | 10 | m2
[7 empty] | 0 | 0

## ÖSSZES HELYISÉG_MUNKANEMENKÉNT
[9 empty] | ÖSSZESEN | 002 - diszpécser helyiség | 003 - konyha, 004-005-006 helyiségek | 007 -korábbi műhely - diesel aggregátor | 008-telemechanika | 009-gépház | 010-kazánház | 013-0,4kV-os kapcsolóhelyiségek | Régi gépház
Bontás | Ssz. | Tétel | Mennyiség |  | Egységre jutó (HUF) |  | Tétel ára összesen (HUF)
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Minden tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 1,1 | teherhordó kerámia falazat bontása, 38cm | 1.3 | m³ |  |  | 0 | 0 | 1.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3
| 1.3 | aljzatbeton bontása 10 cm-ig | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 1.4 | padlóburkolat (kerámia) bontása | 69 | m² |  |  | 0 | 0 | 69 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | kopolit üvegelemek elbontása | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.6 | kopolit acélszerkezetek elbontása | 0 | t |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 1.7 | nyílászárók bontása, ablakok, kapuk, ráccsal | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5
| 1.8 | falburkolat,csempeburkolat leverés | 90 | m² |  |  | 0 | 0 | 90 |  | 90 |  |  | 0
| 1,9 | Járdaburkolat bontás | 80 | m² |  |  | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  | 10
ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0
Építés | Ssz. | Tétel | Mennyiség |  | Egységre jutó (HUF) |  | Tétel ára összesen (HUF)
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Állványozás | 2.1 | homlokzati csőállvány állítása, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90m pallószélességgel, 6,00m munkapadló magasságig | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 2.2 | aluminium guruló állvány, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6m járólapmagassággal 30 nap | 0 | készlet |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3.1 | kerámia falazat építése, Porotherm 30 N+F, hagyományos falazóhabarcsba rakva | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 3.2 | kisméretű, tömör tégla falazat, 25cm, hagyományos falazóhabarcsba rakva | 0.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0.8
| 3.3 | nyílásszűkítés, kisméretű, tömör tégla falazattal, csorbázatvéséssel, Hf10 falazó c. mészhabarcsba rakva | 1.2 | m² |  |  | 0 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
| 3.4 | faláttörés készítése 40cm vastagságban 30x30cm méterig | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4
| 3.5 | szerelt válaszfal készítése, A1 tűzgátló kivitel,CW 100 tartóvázzal, 2x2 rtg gipszkarton és 2x1rtg gipszrost lappal burkoltan, ásványi szálas hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelésével, hézagtömítés tűzgátló tömítéssel. Falvastagság 180mm | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 18 | [6 empty] | 18
| 3.6 | padlócsatornák tisztítása | 1 | készlet |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| 3,7 | Járda építés | 80 | m² |  |  | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  | 10
[7 empty] | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 4.1 | belső vakolat készítése, hagyományos kész-vakolatrendszer (alap és simítóvakolat kézi felhordással, LB KNAUF) felületelőkészítéssel, járulékos munkákkal együtt készre készítve | 4 | m² |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| 4,2 | Homlokzati vakolat készítése hagyományos készvakolat rendszerből, gépi bedolgozással 2cm vastagságban, szilikát fedővakolattal, fehér színben | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 4,3 | lábazati vakolatok, előkevert kész lábazati vakolat, barna színben | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. (árban 3500Ft/m²) , 3mm vtg önterülő aljzatkiegyenlítéssel, 3mm fugaszélességgel | 100 | m² |  |  | 0 | 0 | 100 | 35 |  |  | 8 | 16 | 16 | 25
| 5.2 | lábazatburkolat készítése 10cm mag. ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. | 83 | fm |  |  | 0 | 0 | 83 | 18 |  |  | 11 | 0 | 18 | 36
| 5.3 | epoxigyanta bevonatos ipari padló, emelt szintű sav,- és vegyszerálló kivitel, oldószeres műgyantával, 0,3mm rétegvastagságig (StoPox), alapszínben | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 5.4 | gumilemez (0,4 kapcsolótérben) | 25 | m² |  |  | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 25
| 5,5 | falburkolat készítése | 5 | m² |  |  | 0 | 0 | 6 |  | 6
[7 empty] | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6.1 | hőhídmentes, hőszigetelő üvegezésű acél ablak - K1 konszignáció alapján, elhelyezése | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6.2 | garázskapu redőnyös kivitelben 300/300 K2 konszignáció alapján | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6.3 | acél kapu és szellőző rács K3 konszignáció alapján | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4 | tűzgátló ajtó 120/240, T120 B1 konszignáció alapján | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
| 6.5 | tűzgátló ajtó 100/210, T120 B2 konszignáció alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.6 | fix keretes szúnyogháló ablakra, keretben, közvetlen a tokra csavarozva | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6.7 | biztonsági fólia ablakra | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6.8 | ablakrács elhelyezése L1 konszignáció alapján | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6.9 | rácsszellőző és szellőző nyíláslezárás L17 konszignáció alapján | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 6,10 | acél szelvények elhelyezése a padlócsatornákhoz (U, L, laposvas) | 18 | fm |  |  | 0 | 0 | 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18
| 6,11 | bordás lemezek elhelyezése K-É15 és K-É16 szerint, L2-L16 konszignációs lapok alapján, méretre gyártott, horgyanyzott kivitel, elhelyezve | 8 | m² |  |  | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8
| 6,12 | meglévő csatornafedlapok felületkezelése, homokfúvással és festéssel | 24 | m² |  |  | 0 | 0 | 24 | 12 |  |  |  | 0 |  | 12
| 6,13 | acél szelvények felületkezelése, festése(U, L, laposvas) | 18 | m² |  |  | 0 | 0 | 18 | 3.5 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 12
[7 empty] | 0 | 0
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással | 460 | m² |  |  | 0 | 0 | 460 | 100 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 160
| 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 540 | m² |  |  | 0 | 0 | 540 | 100 | 150 | 80 | 50 | 0 | 0 | 160
| 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 60 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0
| 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón | 60 | m² |  |  | 0 | 0 | 60 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Szigetelés | 8,1 | koszorú hőszigetelése, expandált polisztirolhab lemezzel, 50mm vtg. | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 9,1 | tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 20 | óra |  |  | 0 | 0
| 9,2 | megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 9,3 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással | 3 | hó |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Stiebel Eltron CNS 200 S tip., 3 db. 2 Kw-os fali fűtőberendezés beszerelése kompletten + 2 db. 1kW-os felszerelés nélkül | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 5
[7 empty] | 0 | 0
ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0