## főösszesítő
Fővárosi Vízművek ZRt.
Ferihegyi újgépház rekonstrukciója
Építési munkák - Kiviteli terv
Költségvetési kiírás
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építési munkák - építészet |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Összesítő
Fővárosi Vízművek ZRt.
Ferihegyi újgépház rekonstrukciója II. ütem
Építési munkák - Kiviteli terv
Költségvetési kiírás
Munkanem összesítő
Munkanem megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség
Bontási munkák | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Burkolatok készítése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## ÖSSZES HELYISÉG_MUNKANEMENKÉNT
[9 empty] | ÖSSZESEN | 002 - diszpécser helyiség | 003 - konyha, 004-005-006 helyiségek | 008-telemechanika | 009-gépház | 010-kazánház | 011 Gázfogadó, 012 tároló helyiség, 014,015 transzfomátor kamrák | 013-0,4kV-os kapcsolóhelyiségek | Régi gépház
Bontás | Ssz. | Tétel | Mennyiség |  | Egységre jutó (HUF) |  | Tétel ára összesen (HUF)
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Minden tétel tartalmazza a törmelék továbbmozgatását, konténeres elszállítást 15-20 km-ig, lerakóhelyi díjat, belső anyagmozgatást | 1,1 | teherhordó kerámia falazat bontása, 38cm | 1.3 | m³ |  | 0 |  | 0 | 1.3 | [6 empty] | 1.3
| 1.3 | aljzatbeton bontása 10 cm-ig | 4 | m² |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4
| 1.4 | padlóburkolat (kerámia) bontása | 36 | m² |  | 0 |  | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
| 1.7 | nyílászárók bontása, ablakok, kapuk, ráccsal | 3.5 | m² |  | 0 |  | 0 | 3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5
| 1.8 | falburkolat,csempeburkolat leverés | 90 | m² |  | 0 |  | 0 | 90 |  | 90 |  | 0
| 1,9 | Járdaburkolat bontás | 130 | m² |  | 0 |  | 0 | 130 |  |  |  | 90 |  |  |  | 40
ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0 | 0
Építés | Ssz. | Tétel | Mennyiség |  | Egységre jutó (HUF) |  | Tétel ára összesen (HUF)
[5 empty] | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Falazás és egyéb kőműves munkák | 3.2 | kisméretű, tömör tégla falazat, 25cm, hagyományos falazóhabarcsba rakva | 0.8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | 0.8
| 3.3 | nyílásszűkítés, kisméretű, tömör tégla falazattal, csorbázatvéséssel, Hf10 falazó c. mészhabarcsba rakva | 1.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 1.2
| 3.4 | faláttörés készítése 40cm vastagságban 30x30cm méretig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4
| 3.5 | szerelt válaszfal készítése, A1 tűzgátló kivitel,CW 100 tartóvázzal, 2x2 rtg gipszkarton és 2x1rtg gipszrost lappal burkoltan, ásványi szálas hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelésével, hézagtömítés tűzgátló tömítéssel. Falvastagság 180mm | 18 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [6 empty] | 18
| 3.6 | padlócsatornák tisztítása | 1 | készlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1
| 3,7 | Járda építés | 130 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |  |  |  | 90 |  |  |  | 40
| 3,8 | WC-ben lévő forróvíztároló csurgalékvíz elvezetése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 4.1 | belső vakolat készítése, hagyományos kész-vakolatrendszer (alap és simítóvakolat kézi felhordással, LB KNAUF) felületelőkészítéssel, járulékos munkákkal együtt készre készítve | 20 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 20
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Burkolatok készítése | 5.1 | padlóburkolatok ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. (árban 3500Ft/m²) , 3mm vtg önterülő aljzatkiegyenlítéssel, 3mm fugaszélességgel | 108 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 35 | 36 | 0 | 12 | 0 |  | 25
| 5.2 | lábazatburkolat készítése 10cm mag. ragasztott kivitelben, 30x30 greslap PEI IV. | 82 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 36
| 5.4 | gumilemez (0,4 kapcsolótérben) | 25 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | [6 empty] | 25
| 5,5 | falburkolat készítése | 36 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 36
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 6.4 | tűzgátló ajtó 120/240, T120 B1 konszignáció alapján | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
| 6,10 | acél szelvények elhelyezése a padlócsatornákhoz (U, L, laposvas) | 58.5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 58.5
| 6,11 | bordás lemezek elhelyezése K-É15 és K-É16 szerint, L2-L16 konszignációs lapok alapján, méretre gyártott, festett kivitel, elhelyezve | 8 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8
| 6,12 | meglévő csatornafedlapok felületkezelése, homokfúvással és festéssel | 24 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 12
| 6,13 | acél szelvények felületkezelése, festése(U, L, laposvas) | 62 | m² | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58.5
| 6,14 | Bejárati kapu átalakítása (úszókapu, nyílása 4 m) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Felületképzés | 7,1 | felületelőkészítés, egyszeri simítás (glettelés), csiszolással | 360 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 160
| 7,2 | falfestés előkészített felületre, oldalfalon és mennyezeten hagyományos mészfestéssel 3 rétegben | 360 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 160
| 7,3 | acélfelületek előkészítése mázolási munkához alapozóval, felületelőkészítés - meglévő nyílászárón | 105 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 20 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0
| 7,4 | acél nyílászárók alap-, közbenső,- és átvonó festése, mázolása - meglévő nyílászárón, megrepedt drótüveg cseréje. | 105 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 20 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0
| 7,5 | fa nyílászárók felületkezelése, mázolása | 12 | m² | 0 |  | 0 | 0 | 12 |  | 12
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 9,1 | tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén | 20 | óra | 0 | 0 | 0 | 0
| 9,2 | megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 9,3 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással | 3 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.4 | Stiebel Eltron CNS 200 S tip., 3 db. 2 Kw-os és 2 db 1kW-os fali fűtőberendezés beszerzése, felszerelése. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [7 empty] | 5
| 9,5 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre,háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáróval kompletten,bútorba beépített,egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 404x374 mm, HM 400, egymedencés, beépíthető | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| 9,6 | Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, alsó konyhaszekrény | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen: | [6 empty] | 0 | 0